## Tabelle1
Hausdatenblatt
Stand 2012
Katalog Position
Katalog Seite
Hausname |  | Kempf
Hausname alt
Haustyp |  | Einfamilienhaus
Objektart |  | Haus eingeschossig ohne Keller
Stil |  | Klassisch traditionell
Hausbeschreibung kurz | max 300 Zeichen | Idividuell geplantes, seniorengerechtes Einfamilienhaus ohne Keller für eine Einzelperson. Eingeschossiges Gebäude mit Pultdach und Ziegeleindeckung. Braas 7° Systemdach. Beheizung mit LWWP
Hausbeschreibung lang | max 2000 Zeichen
Hausbeschreibung Katalog
Bauweise | Bauw_allgemein | massiv, Mauerwerk und Stahlbeton
| Baustoff Innenwände | Kalksandsteine und Gipsdielwände
| Baustoff Außenwände | Porenbeton PPW 2 0,4 lambda 0,09
| Decken | Holzdecke Sparrendach
| Dämmung | monolitisches Mauerwerk
| U-Wert Außenwand | 0,234 W/m³K
Schalldämm-Maß in dB
| Dicke Außenwand in cm | 36,5cm
Bauleistung | max 2000 Zeichen | schlüsselfertig
Sonstiges | max 2000 Zeichen
Geschosszahl |  | 1
Nutz/Wohnflache | Wohnfläche | 81 qm
| Nutzfläche | 7,5 qm + Einzelgarage 3,0x7,5m
| Flaeche Balkon/Terrasse | 19,5 qm
| Flaeche Dachboden | keine
| KG Grundfläche | keine
| EG Wohnfläche | 81 qm
| EG Grundfläche inkl. Garage | 130 qm
| OG Wohnfläche | keine
| OG Grundfläche | keine
| DG Wohnfläche | keine
| DG_Grundfläche | keine
Abmessungen | Breite | 10,5m
| Länge | 11,0m
Fassade |  | Putz
Dach | Dachform | Pultdach
| Dachneigung | 8°
| Kniestock | keiner
| Konstruktion | Sparrrendach mit Zwischensparrendämmung oberseitige Vollverschalung
| Eindeck Material | Braas System 7° Dach mit Unterdach
| Dämmung | Mineralwolle
| Mittl. U-Wert | 0,213 W/m²K
Haustechnik | tatsächl. Primärenergiebedarf | 57 kWh/m²a
max. Primärenergiebedarf
| Heizung | Luft/Wasser- Wärmepumpe Daikin Altherma
| Warmwasser | LWWP
Sonstiges
| Regenwasser Nutzung | keine
| Solarkollektoren | keine
| Fußbodenheizung | ja
Innenausbau | Bodenbeläge | Fliesen Feinsteinzeug
| Wandbeläge | Putz
| Feuchträume | Fliesen und Putz
| Haustür | Holz
| Innentüren | Holz und Glas
| Fenster | PVC 5-Kammerprofil 3-fach Verglasung
| Fenster U-Wert | 1,00 W/m²K
| Treppe | keine
Ausstattungsumfang Grundversion |  | individuell
Extras
Besonderheiten
Preise ab Kellerd. | Ausbauhaus
| Schluesself. ohne Extras | 170000 €, Abbildung enthält Sonderausstattung. Die Bau-Leistungsbeschreibung variiert je nach Partnerunternehmen. Die Preise sind Mittelpreise und variieren je nach Ausstattung und Region um ca. 10 %
Schluesself. inkl. Extras
| Keller | keiner
| Fundamentplatte | incl.
Preis auf Anfrage
Garantiezeit
Hersteller | Partnerunternehmen | Kohler&Nickel "meisterliche Häuser" GmbH Partner von BAUMEISTER-HAUS, www.baumeister-haus.de
| Ansprechpartner | Ulrich Kohler
Bauherr
Bauort
| Baujahr | 2010
div Eckdaten | Anzahl Zimmer | 4
| Anzahl Wohneinheiten | 1
| Anzahl Balkone | 0
| Anzahl Terrassen | 1
| Anzahl Badezimmer | 1
| Anzahl Schlafzimmer | 1
Holzhaus
Blockhaus
Oekohaus
Villa
| Massivhaus | 1
Landhaus
Passivhaus
Stadtvilla
Fachwerkhaus
| Bungalow | 1
Luxushaus
| Architektenhaus | 1
| Niedrigenergiehaus | 1
| Raumaufteilung_flexibel | nein
| Keller | 0
| Seniorengerecht | 1
| Kabelkanaele | 0
| Gaeste_WC | 0
| Behindertengerecht | ja